## NASLOV-TROGIR
NARUČITELJ : OSNOVNA ŠKOLA MAJSTORA RADOVANA
TROGIR
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA
- NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA -
LIPANJ, 2014

## OP.UVJETI-TROGIR
SADRŽAJ:
1. OPĆI KALKULATIVNI UVJETI ZA SVE TROŠKOVNIKE
2. TROŠKOVNIK
1. OPĆI KALKULATIVNI UVJETI ZA SVE TROŠKOVNIKE
Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno i u suglasju sa važećim tehničkim propisima, normativima i pravilima struke.
U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potpuno dovršenje radova iz stavki ugovornog troškovnika ( nabava materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala, potrebne skele, priprema i izvođenje radova).
Ponuđena cijena je konačna i treba sadržavati sve predvidive specifičnosti izvođenja radova na predmetnoj građevini.
Izvođač radova mora osigurati organizaciju rada, kvalitetan materijal i opremu, te odgovarajuću stručnu radnu snagu, koja će zajamčiti solidnu i preciznu izvedbu radova u preuzetim rokovima.
Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće isprave o suglasnosti i certifikate, kao dokaz da su ugrađeni materijali kvalitete zahtjevane projektom.
U slučaju da izvođač tijekom radova želi zamijeniti materijale kao i opremu iz ugovornog troškovnika dužan je upoznati projektanta, investitora i nadzornog inženjera prije same izmjene te za iste ishoditi suglasnost projektanta, investitora i nadzornog inženjera.
Sve prikupljene isprave o suglasnosti, certifikate te ostalu dokumentaciju treba izvođač radova prikupiti i predočiti je nadzorom inženjeru.
Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik a sve izvedene količine i stavke moraju imati dokaznicu mjera - građevinsku knjigu.
Izvođač radova dužan je svakodnevno gradilište držati čisto i uredno te kao takvo na završetku radova predati inevstitoru. Dužan je svakodnevno zbrinjavati otpadni materijal te odvoziti isti na zato odgovarajuću deponiju. Sve ovo također ulazi u jediničnu cijenu svake stavke.
Jedinična cijena obuhvaća dobavu i nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala, potrebne skele, pripremu i izvođenje radova na zamjeni drvene stolarije u školi. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
Nakon završetka instalaterskih radova izvršiti funkcionalnu probu i sva potrebna ispitivanja, uključujući i sanitarnu ispravnost vode ( analiza vode bakteriološka i na fenole)
Sve dimenzije stolarije Izvođač je dužan provjeriti na licu mjesta i prije narudžbe materijala.
2. TROŠKOVNIK RADOVA
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA RADOVA:
1. Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a;
2.Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika;
3.U cijenu radova moraju biti uključeni svi troškovi rada i materijala (nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manupulaciju materijalom na gradilištu), radne skele, pripremu i izvođenje radova, svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te zavisni troškovi koje je izvođač obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga.
4.U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
5. Ponuditelji moraju navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nude.

## TROŠKOVNIK-TROGIR
Troškovnik radova- O.Š. Majstora Radovana u Trogiru
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1 | Demontaža postojećih drvenih otvora (komplet sa dovratnikom) u sanitarnim čvorovima ,te odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova.
U cijenu uključena i radna skela.
Obračun po komadu.
a) | Ulazna vrata dimenzija 105x215 cm | kom | 2
b) | Ulazna vrata u kabine WC-a dimenzija 75x205 cm | kom | 5
c) | Vrata ( bez krila) sa nadsvjetlom, dimenzija 105x210 cm +105x110 cm | kom | 2
d) | Unutarnji dvodijelni prozori dimenzija 140x110 cm | kom | 2
e) | Vanjski dvodijelni prozor dimenzija 260x105 cm | kom | 2
1.2 | Demontaža sanitarne opreme i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova ili skladištenje na mjesto koje odredi Naručitelj
U sanitarnim čvorovima demontira se 5 wc školjki sa vodokotlićima, dva pisoara, 6 umivaonika, 6 slavina
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.3 | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, prekidača i utičnica, te skladištenje na mjesto koje odredi Naručitelj.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.4 | Demontaža postojećih kanalizacijskih i vodovodnih cijevi sa utovarom i odvozom na deponiju koju osigurava Izvođač radova.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.5 | Demontaža radijatora i skladištenje na mjestu koje odredi Naručitelj. Nakon završetka radova ponovno montirati radijatore.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.6 | Demontaža- blokada elektro i vodovodne instalacije
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.7 | Demontaža sanitarne galanterije ( držači toaletnog papira, tekućeg sapuna i ubrusa za ruke) ,te skladištenje na mjesto koje odredi Naručitelj.Nakon završetka radova ponovna montaža galanterije.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.8 | Demontaža postojećih kanalizacijskih cijevi u sanitarnim čvorovima.Utovar i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.9 | Demontaža postojećih vodovodnih cijevi u sanitarnim čvorovima.Utovar i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
1.10 | Rušenje i uklanjanje postojećih zidnih keramičkih pločica.U cijenu uračunat rad, utovar materijala i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova.
Obračun po m2
a) | ženski sanitarni čvor | m2 | 80.5
b) | muški sanitarni čvor | m2 | 77.5
1.11 | Otucanje oštećene i ispucane glet mase u sanitarnim čvorovima, na mjestima gdje je nužno.
U dogovoru sa nadzornim inženjerom definirati pozicije sa kojih se otuca glet.
| Obračun po m2 | m2 | 25
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE :
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1 | Zidarska obrada i ravnanje zidova nakon otucanja keramičkih pločica, kao priprema za postavljanje novih pločica.
| Obračun po m2 | m2 | 155
2.2 | Zidarska obrada i bojanje špala sa unutarnje i vanjske strane novougrađenih otvora. Bojanje izvana sa silikatnom bojom, a nijansu uskladiti sa postojećom.
U cijenu uključen sav rad i materijal, kao i potrebna radna skela.
| Obračun po m' špale | m' | 15
2.3 | Zidarsko krpanje šliceva nakon ugradnje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te kabela za elektroinstalacije.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI :
3. | PVC STOLARIJA
3.1. | Dobava izrada i montaža ostakljenih višedijelnih prozora od PVC-a sa petokomornim profilima i prekinutim toplinskim mostom.Izvedba u bijeloj boji.Ostakljenje je dvostruko izolirajuće staklo sa Low-E oblogom - 6mm+16mm+6mm. Maksimalni koeficijent prolaza topline iznosi U=1,8W/m2K.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Nakon suhe montaže otvora postaviti traku za vodo i vjetro tjesnost na kontakt spoju okvira fasadnog otvora sa konstrukcijom objekta.
Ostakljenje može biti i drugačije od propisanog uz uvjet da se mora zadovoljiti propisani koeficijent prolaza topline, što se dokazuje odgovarajućom atestnom dokumentacijom.
U cijenu uključen sav potreban materijal sa pipadajućim okovima, ostakljenjem, pripadajućim vanjskim klupicama, izolacijskim trakama oko prozora, potrebna radna skela, unutarnja lajsna, a sve komplet montirano i do potpune funkcionalnosti.
Obračun po komadu
a) | Otklopni dvodijelni prozor dimenzija 260 x 85 cm | kom | 2
3.2 | Dobava , izrada i montaža unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih vrata .Izvedba u bijeloj boji.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
a) | Jednokrilna zaokretna vrata na ulazu u kabie sanitarnog čvora. Krilo vrata ne ide do poda nego 10 cm iznad završne obrade poda.Veličina zidarskog otvora 75 x 205 cm | kom | 5
b) | Jednokrilna zaokretna vrata n aulazu u sanitarni čvor.Veličina zidarskog otvora 105 x 215 + 105x105 cm (nadsvjetlo) | kom | 2
UKUPNO PVC STOLARIJA :
4. | KERAMIČARSKI RADOVI
4.1 | Popločenje podnih površina protukliznim keramičkim pločicama kao završnom obradom poda. Pločice se polažu na postojeći ˝terrazzo˝ pod.Pločice po izboru Naručitelja (VPC pločica do 100kn/m2)
U cijenu uključen sav rad i materijal ,te kompletna priprema postojećeg poda za postavljanje pločica.
Pločice polagati u vodootpornom fleksibilnom ljepilu.
Nakon polaganja fuge ili sljubnice se moraju ispuniti fugen masom po izboru investitora.
Pločice izvesti u padu prema podnom sifonu.
Na spoju sanitarnog čvora sa hodnikom izvesti pločice u laganom padu kako bi se maksimalno smanjila razlika u visini.
| Obračun po m2 | m2 | 35
4.2 | Oblaganje zidnih površina keramičkim pločicama kao završnom obradom zida. Pločice po izboru Naručitelja (VPC pločica do 100kn/m2)
Pločice polagati u vodootpornom fleksibilnom ljepilu.Unutarnje bridove (kutove) izvesti sa elastičnim kitom.
Posebnu pažnju obratiti obradi spoja opločenja i sanitarnih predmeta te armatura.
Nakon polaganja fuge ili sljubnice se moraju ispuniti fugen masom po izboru investitora.
U cijenu uključen sav potreban ugradbeni materijal sa radom, rezanjem i pripasavanjem pločica i fugiranjem.U cijenu uključena i završna plastična lajsna na kutevima.
Visina oblaganja zidova je 190cm
| Obračun po m2 | m2 | 88
4.3 | Opločenje zidnog sokla na spoju pod-zid.
Sokl izvesti od pločica po izboru investitora.
Postava pločica u vodootpornom ljepilu sa ili bez fuge.
Nakon postave, fuge i gornje rubne sljubnice zapuniti fugen masom po izboru projektanta.
Obračun po m' montiranog sokla
| - ravni sokl visine 10 cm | m' | 15
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI :
5. | BOJADISERSKI RADOVI
5.1 | Bojanje unutrašnjih zidova i stropova disperzivnim bojama . Podloga se mora prethodno očistiti od prašine i dr. nečistoća. Podlogu prethodno impregnirati radi ujednačenog upijanja. Bojanje u dva sloja, a sve prema uputama proizvođača boje.Ton boje po izboru Narzčitelja.
Podlogu gletati disperzivnim kitom, te površina nakon sušenja brusiti brusnim papirom finih zrnaca i otprašuje. Prije gletanja podlogu očistiti od neravnina.
U cijenu uključena potrebna radna skela.
Obračun po m2
a) | Zidovi | m2 | 65.5
b) | Stropovi | m2 | 35
5.2 | Bojanje dijela zidova perivom latex zidnom bojom u visini od 190cm. Podloga se mora prethodno očistiti od prašine i drugih nečistoća, te prije bojanja prethodno impregnirati. Sve prema uputama proizvođača.Ton boje po izboru Naručitelja.
Podlogu gletati disperzivnim kitom, te površina nakon sušenja brusiti brusnim papirom finih zrnaca i otprašuje. Prije gletanja podlogu očistiti od neravnina.
| Obračun po m2 | m2 | 27.5
UKUPNO BOJADISARSKI RADOVI :
6. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
6.1 | Postava novih kanalizacijskih cijevi u sanitarnim čvorovima
| Obračun po kompletu | komplet | 1
6.2 | Postava novih vodovodnih cijevi u sanitarnim čvorovima
| Obračun po kompletu | komplet | 1
6.3 | Dobava i postava WC školjke sa pripadajućim vodokotlićem. U cijenu uključen sav rad i materijal, a sve do potpune funkcionalnosti.
Izbor WC školjke u dogovoru sa Naručiteljem.
| Obračun po kompletu | komplet | 4
6.4 | Dobava i postava pisoara u muškom sanitarnom čvor skupa sa sifonom .U cijenu uključeni i pripadajući cjevovodi vode i kanalizacije.
| Obračun po kompletu funkcionalnih pisoara. | komplet | 2
6.5 | Nabava i montaža umivaonika od sanitarne keramike, komplet sa mješajućom baterijom i ventilom, te niklovanim sifonom. U cijenu uključeni i pripadajući cjevovodi vode i kanalizacije.
U oba sanitarna čvora na na jednom umivaoniku predvidjeti visoku bateriju sa rotacijom cijevi 360°( radi točenje vode u kante)
Nakon završetka radova izvršiti laboratorijsko ispitivanje vode (bakteriološko i na fenole).
| Obračun po kompletu | komplet | 4
6.6 | Dobava i montaža sanitarne galanterije u sanitarnim čvorovima.
Obračun po komadu
a) | Ogledalo iznad umivaonika | kom | 4
b) | Držač wc papira | kom | 4
c) | Držač papira za ruke | kom | 2
d) | Držač tekućeg sapuna uz umivaonike | kom | 4
6.7 | Dobava i ugradnja top sifona u sanitarnim čvorovima sa pripadajućim instalacijama kanalizacije.
| Obračun po kompletu funkcionalnog sifona | komplet | 2
6.8 | Dobava i montaža električnog bojlera od 80l , sa svim spojnim dijelovima i sigurnosno nepovratnim ventilom, snage grijača 1,5-2 kW. Bojler je predviđen za vertikalnu montažu
Bojler se montira u spremi ženskog sanitarnog čvora, a služi za grijanje vode u oba sanitarna čvora.U cijenu uključen kompletan razvod cjevovoda
| Obračun po kompletu funkcionalnog bojlera | komplet | 1
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA:
7. | RADOVI ELEKTROINSTALACIJA
7.1 | Dobava i ugradnja rasvjetnih tijela na mjestima postojećih.Vrsta rasvjetnih tijela u dogovoru sa Naručiteljem.
U cijenu uključena postava elektro kablova koji se vode podžbukno.
U cijenu su uključeni i svi potrebni prekidači.Prekidače za rasvjetu oba sanitarna čvora montirati unutar spreme u ženskom sanitarnom čvorovima (van dohvata učenika)
| Obračun po kompletu funkcionalnog rasvjetnog tijela. | komplet | 6
7.2 | Dobava i ugradnja elektroinstalacije za bojler u spremi sanitarnog čvora.
U cijenu uključeno kompletno kabliranje i prekidač koji se montira unutar spreme za čistačice.
| Obračun po kompletu do potpune funkcionalnosti. | komplet | 1
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE :
8. | OSTALI RADOVI
8.1 | Višekratno čišćenje objekta za vrijeme i nakon izvođenja radova.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
8.2 | Dobava i montaža kamenih pragova na ulazu u sanitarni čvor. Stvarne potrebe za pragovima će se dogovoriti sa Nadzornim inženjerom i naručiteljem.
Postava praga u cem.mortu M 10 ili fleksibilnom vodootpornom lijepilu.
IstI trebaju biti bez pukotina, rupa, homogene strukture, a površina praga treba punom površinom biti na podlozi.
| Obračun po m' montiranog praga. | m' | 3
UKUPNO OSTALI RADOVI:
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE :
2. | ZIDARSKI RADOVI
3. | PVC STOLARIJA
4. | KERAMIČARSKI RADOVI
5. | BOJADISERSKI RADOVI
6. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
7. | RADOVI ELEKTROINSTALACIJA
8. | OSTALI RADOVI
UKUPNO REKAPITULACIJA:

## PROCJENA TROGIR
Troškovnik radova- O.Š. Majstora Radovana u Trogiru
Ukupna procijenjena vrijednost za osnovnu školu Majstora Radovana u Trogiru iznosi 104.000,00 kn bez PDV-a, a što sveukupno sa PDV-om iznosi 130.000,00 kn.